## Лист1
Параметры установки ( \/ длинна лазера и коэффициент преломления наполнителя)
L= | 1.06 | м | n= | 1
R1= | 2 | м | R2= | 2 | м (радиусы кривизны зеркал лазера)
l= | 4.4e-10 | м | t= | 0.11 | м (постоянная интерферометра)
| R1=R2= r = | 0.98 | м | u=(c/l)= | 6.8182e+17
D= | 0.001 | м | k= | 100 | м/с | (масштабный множитель
F= | 0.43 | м | (фокусное расстояние линзы |  |  | осциллографа)
в опыте по измерению расходимост)
Предварительная обработка
Рассчёт параметров лазеров
Частотный интервал между продольными модами
| Dumnp=c/2Ln= | 141509433.9623
Частотный интервал между поперечными модами
| Dumnp=c/4L= | 70754716.9811
Дифракционная расходимость выходного излучения
| qд=0,5*l/D= | 2.2e-07 |  | 0.045378 | (в угловых секундах)
Геометрическая расходимость
|  | qг0=0,939*(l/Rэкв)^(1/2)= | 1.4824e-05 | 3.0578 | (в углоывх секундах)
|  | Rэкв=2L(g1g2(1-g1g2))^(1/2)= | 1.7653
g1+g2-2g1g2 _
| g1=1-L/R1= | 0.47
| g2=1-L/R2= | 0.47
Очевидно, при таких значениях рассчётных параметров основной
вклад даёт геометрическая расходимость
(пренебрегаем вкладом дифракционной компоненты)
Рассчёт параметров интерферометра Фабри-Перо
Постоянная интерферометра
| Dumnp=c/2nt= | 1363636363.6364
| Dl=l*l/2nt= | 8.8e-19
Разрешающая способность прибора
|  | l/dl=(3t/l)(1+r)/(1-r)= | 74249999999.9999
|  | u/du=(3tu/c)(1+r)/(1-r)= | 74249999999.9999
Работа в лаборатории
1. Получены изображения следующих поперечных мод:
|  |  |  | Расходимость |  | q=t*k/F= | 0.0003225
|  |  |  | t=1,5*5(E-6)= | 7.5e-06
в клетке * число клеток (порядок)
|  |  |  | Теоретицки: | qг= | 2.0965e-05
qг=qг0*(m(m+1)+n(n+1))^(1/2)
[5 empty] | (0 1) | (радиальная мода)
|  |  |  | q= | 0.0003225
|  |  |  | t=1,5*5(E-6)= | 7.5e-06
|  |  |  | Теоретицки: | qг= | 5.1353e-05
[5 empty] | (0 3) | (радиальная мода)
|  |  |  | q= | 0.000129
|  |  |  | t=0,6*5(E-6)= | 3e-06
|  |  |  | Теоретицки: | qг= | 3.6312e-05
[5 empty] | (0 3) | (прямоугольная мода)
|  |  |  | q= | 0.0001935
|  |  |  | t=0,9*5(E-6)= | 4.5e-06
|  |  |  | Теоретицки: | qг= | 4.193e-05
[5 empty] | (0 3) | (прямоугольная мода)
Оценка ширины спектра излучения и рассчёт
длинны временной когерентности
одномодовый режим
Исходя из известной постоянной интерферометра,оценим искомую ширину спектра
|  | Dl=Dlинт*(1/3)/(2)= | 1.4667e-19
и соответствующая величина когерентности
| t=l*l/cDl= | 4.4e-09 |  | Dl=l*l/Dl= | 1.32
а теперь многомодовый режим (две (продольные?) моды)
Ширина спектра
|  | Dl=Dlинт*(1/3)/(5/2)= | 1.1733e-19
Величина когерентности
| t=l*l/cDl= | 5.5e-09 |  | Dl=l*l/Dl= | 1.65
Расстояние между модами
|  | Dl=Dlинт*(1/2)/(5/2)= | 3.52e-19
Измерение длины пространственной когерентности.
Пользуясь двухщелевой диафрагмой, измеряли длину пространственной
когерентности по методу Юнга по уровню контраста К= 0,88.
Определили, что длина пространственной когерентности много больше
расстояния между щелями диафрагмы 200 мкм.